## Sheet1
序号 | System 系统 | Station 站名 | Equipment Number 设备编号 |  | MCS IO Type 输入/输出点类型 | Switch Number 开关号 | ALARM报警 | Digital Meaning Type 数字表示类型 |  |  |  | Basic Object Type 基本对象类型 | ASDU Address ASDU地址 ( 1 to FFFFFF) | ASDU Address ASDU地址 ( 十进制) | 单位 | 遥测系数
|  |  |  | 装置名称 |  |  | 类别 | Bit Value 比特数值 0 | Bit Value 比特数值 1 | Bit Value 比特数值 2 | Bit Value 比特数值 3
1 | PSCADA | 板桥车辆段 | 221 | 手车工作位置 | DI | 221 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 828 | 2085
2 | PSCADA | 板桥车辆段 | 221 | 断路器位置状态 | DI | 221 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 829 | 2086
3 | PSCADA | 板桥车辆段 | 223 | 手车工作位置 | DI | 223 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 82E | 2091
4 | PSCADA | 板桥车辆段 | 223 | 断路器位置状态 | DI | 223 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 82F | 2092
5 | PSCADA | 板桥车辆段 | 222 | 手车工作位置 | DI | 222 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 831 | 2094
6 | PSCADA | 板桥车辆段 | 222 | 断路器位置状态 | DI | 222 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 832 | 2095
7 | PSCADA | 板桥车辆段 | 224 | 手车工作位置 | DI | 224 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 837 | 2100
8 | PSCADA | 板桥车辆段 | 224 | 断路器位置状态 | DI | 224 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2101
9 | PSCADA | 板桥车辆段 | 225 | 手车工作位置 | DI | 225 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 837 | 2103
10 | PSCADA | 板桥车辆段 | 225 | 断路器位置状态 | DI | 225 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2104
11 | PSCADA | 板桥车辆段 | 226 | 手车工作位置 | DI | 226 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 837 | 2106
12 | PSCADA | 板桥车辆段 | 226 | 断路器位置状态 | DI | 226 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2107
13 | PSCADA | 板桥车辆段 | 227 | 手车工作位置 | DI | 227 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 837 | 2109
14 | PSCADA | 板桥车辆段 | 227 | 断路器位置状态 | DI | 227 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2110
15 | PSCADA | 板桥车辆段 | G01 | G01隔离开关位置信号 | DI | G01 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2124
16 | PSCADA | 板桥车辆段 | G02 | G02隔离开关位置信号 | DI | G02 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 839 | 2125
17 | PSCADA | 板桥车辆段 | G05 | G05隔离开关位置信号 | DI | G05 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2129
18 | PSCADA | 板桥车辆段 | G06 | G06隔离开关位置信号 | DI | G06 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2130
19 | PSCADA | 板桥车辆段 | G04 | G04隔离开关位置信号 | DI | G04 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2131
20 | PSCADA | 板桥车辆段 | G03 | G03隔离开关位置信号 | DI | G03 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2132
21 | PSCADA | 板桥车辆段 | G07 | G07隔离开关位置信号 | DI | G07 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2133
22 | PSCADA | 板桥车辆段 | G08 | G08隔离开关位置信号 | DI | G08 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 83F | 2139
23 | PSCADA | 板桥车辆段 | G09 | G09隔离开关位置信号 | DI | G09 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 841 | 2141
24 | PSCADA | 板桥车辆段 | G10 | G10隔离开关位置信号 | DI | G10 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 842 | 2142
25 | PSCADA | 板桥车辆段 | G11 | G11隔离开关位置信号 | DI | G11 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 843 | 2143
26 | PSCADA | 板桥车辆段 | G12 | G12隔离开关位置信号 | DI | G12 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 845 | 2145
27 | PSCADA | 板桥车辆段 | G13 | G13隔离开关位置信号 | DI | G13 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 846 | 2146
28 | PSCADA | 板桥车辆段 | 221 | 馈线电压 | AI | 221 | [5 empty] | AI | 40B5 | 16547 | V | 1
29 | PSCADA | 板桥车辆段 | 221 | 馈线电流 | AI | 221 | [5 empty] | AI | 40B6 | 16548 | A | 1
30 | PSCADA | 板桥车辆段 | 223 | 馈线电压 | AI | 223 | [5 empty] | AI | 40B9 | 16551 | V | 1
31 | PSCADA | 板桥车辆段 | 223 | 馈线电流 | AI | 223 | [5 empty] | AI | 40BA | 16552 | A | 1
32 | PSCADA | 板桥车辆段 | 222 | 馈线电压 | AI | 222 | [5 empty] | AI | 40BB | 16553 | V | 1
33 | PSCADA | 板桥车辆段 | 222 | 馈线电流 | AI | 222 | [5 empty] | AI | 40BC | 16554 | A | 1
34 | PSCADA | 板桥车辆段 | 224 | 馈线电压 | AI | 224 | [5 empty] | AI | 40BF | 16557 | V | 1
35 | PSCADA | 板桥车辆段 | 224 | 馈线电流 | AI | 224 | [5 empty] | AI | 40C0 | 16558 | A | 1
36 | PSCADA | 板桥车辆段 | 225 | 馈线电压 | AI | 225 | [5 empty] | AI | 40BF | 16559 | V | 1
37 | PSCADA | 板桥车辆段 | 225 | 馈线电流 | AI | 225 | [5 empty] | AI | 40C0 | 16560 | A | 1
38 | PSCADA | 板桥车辆段 | 226 | 馈线电压 | AI | 226 | [5 empty] | AI | 40BF | 16561 | V | 1
39 | PSCADA | 板桥车辆段 | 226 | 馈线电流 | AI | 226 | [5 empty] | AI | 40C0 | 16562 | A | 1
40 | PSCADA | 板桥车辆段 | 227 | 馈线电压 | AI | 227 | [5 empty] | AI | 40BF | 16563 | V | 1
41 | PSCADA | 板桥车辆段 | 227 | 馈线电流 | AI | 227 | [5 empty] | AI | 40C0 | 16564 | A | 1
42 | PSCADA | 高大路停车场 | 221 | 手车工作位置 | DI | 221 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 828 | 2073
43 | PSCADA | 高大路停车场 | 221 | 断路器位置状态 | DI | 221 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 829 | 2074
44 | PSCADA | 高大路停车场 | 223 | 手车工作位置 | DI | 223 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 82E | 2079
45 | PSCADA | 高大路停车场 | 223 | 断路器位置状态 | DI | 223 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 82F | 2080
46 | PSCADA | 高大路停车场 | 222 | 手车工作位置 | DI | 222 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 831 | 2082
47 | PSCADA | 高大路停车场 | 222 | 断路器位置状态 | DI | 222 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 832 | 2083
48 | PSCADA | 高大路停车场 | 224 | 手车工作位置 | DI | 224 |  |  | 试验位 | 工作位 |  | DI2/SOE2 | 837 | 2088
49 | PSCADA | 高大路停车场 | 224 | 断路器位置状态 | DI | 224 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2089
50 | PSCADA | 高大路停车场 | G02 | G02隔离开关位置信号 | DI | G02 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 838 | 2103
51 | PSCADA | 高大路停车场 | G01 | G01隔离开关位置信号 | DI | G01 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 839 | 2104
52 | PSCADA | 高大路停车场 | G03 | G03隔离开关位置信号 | DI | G03 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 83F | 2110
53 | PSCADA | 高大路停车场 | G05 | G05隔离开关位置信号 | DI | G05 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 841 | 2112
54 | PSCADA | 高大路停车场 | G04 | G04隔离开关位置信号 | DI | G04 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 842 | 2113
55 | PSCADA | 高大路停车场 | G06 | G06隔离开关位置信号 | DI | G06 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 843 | 2114
56 | PSCADA | 高大路停车场 | G07 | G07隔离开关位置信号 | DI | G07 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 845 | 2116
57 | PSCADA | 高大路停车场 | G08 | G08隔离开关位置信号 | DI | G08 |  |  | 分闸 | 合闸 |  | DI2/SOE2 | 846 | 2117
58 | PSCADA | 高大路停车场 | 221 | 馈线电压 | AI | 221 | [5 empty] | AI | 40B5 | 16491 | V | 1
59 | PSCADA | 高大路停车场 | 221 | 馈线电流 | AI | 221 | [5 empty] | AI | 40B6 | 16492 | A | 1
60 | PSCADA | 高大路停车场 | 223 | 馈线电压 | AI | 223 | [5 empty] | AI | 40B9 | 16495 | V | 1
61 | PSCADA | 高大路停车场 | 223 | 馈线电流 | AI | 223 | [5 empty] | AI | 40BA | 16496 | A | 1
62 | PSCADA | 高大路停车场 | 222 | 馈线电压 | AI | 222 | [5 empty] | AI | 40BB | 16497 | V | 1
63 | PSCADA | 高大路停车场 | 222 | 馈线电流 | AI | 222 | [5 empty] | AI | 40BC | 16498 | A | 1
64 | PSCADA | 高大路停车场 | 224 | 馈线电压 | AI | 224 | [5 empty] | AI | 40BF | 16501 | V | 1
65 | PSCADA | 高大路停车场 | 224 | 馈线电流 | AI | 224 | [5 empty] | AI | 40C0 | 16502 | A | 1